## mau
BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế Huyện Gò Dầu
( Kèm theo Thư mời báo giá số: /TM-TTYTGD ngày / /2025)
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Gò Dầu, Công ty :…………….. , địa chỉ: …………………………………….. báo giá cho ………………………….. như sau:
1. Báo giá:
STT | TÊN HÀNG HÓA | Đ.V.T | MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HOÁ | KÝ, MÃ, NHÃN HIỆU, MODEL, HÃNG SẢN XUẤT | MÃ HS | NĂM SẢN XUẤT | XUẤT XỨ | SỐ LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (ĐÃ BAO GỒM VAT) | CHI PHÍ CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (VNĐ) | THUẾ PHÍ, LỆ PHÍ (NẾU CÓ) (VNĐ) | THÀNH TIỀN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tổng khoản
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ……. tháng ……. năm 2025
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Là đơn vị hạch toán tài chính độc lập và không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. Có tên trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia (chỉ cung cấp tài liệu chứng minh khi đấu thầu qua mạng).
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Đảm bảo mua bán theo quy định của Nghị định 98/2021 của Thủ tướng chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
- Những mặt hàng trong báo giá là phù hợp với cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản theo yêu cầu báo giá của chủ đầu tư.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…... , ngày …. tháng …. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Note on D6: Ghi rõ tiêu chí kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị, nêu rõ tiêu chí ISO, CE, FDA. Các trường hợp sử dụng tương thích cho thiết bị thì nêu rõ "Sử dụng tương thích cho máy…….."

## danh muc
| SỞ Y TẾ TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GÒ DẦU |  | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Gò Dầu, ngày 03 tháng 01 năm 2025
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ BỆNH NHÂN CÓ BHYT NĂM 2025
( Kèm theo Thư mời chào giá số: 13 ngày 03/01/2025 của TTYT huyện Gò Dầu)
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GLUCOSE | Hóa chất để xác định định lượng của Glucose trong huyết thanh và huyết tương người, nước tiểu hoặc dịch tủy não (CSF). Dải tuyến tính: từ 8 đến 500 mg/dL Giới hạn phát hiện: khoảng 2 mg/dL. Độ nhạy phân tích: khoảng 0.060 abs/phút cho 10 mg/dL. C.V% độ lặp lại ≤ 1.9 % C.V% độ tái lặp ≤ 2.0 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 :2016 | ml | 1000
2 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn phù hợp dùng cho phân tích sinh hoá lâm sàng sau: - Enzymes: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, CK NAC, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), LDH. - Chất điện giải: Calcium, Chloride, Iron, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium - Protein: Total protein, Albumin. - Lipids: Total Cholesterol, Triglycerides. - Chất nền: Bilirubin, Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
3 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng được sử dụng để theo dõi độ chính xác và độ tin cậy của các phương pháp và chất phân tích được chỉ định: - Enzyme: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), total (PAT) và tuyến tiền liệt (PAP) acid Phosphatases, Lactate dehydrogenase (LDH), Creatine Kinase (CK), Lipase pancreatic. - Chất điện giải: Calcium, Chlorides, Iron, TIBC, UIBC, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium. - Protein: Total Protein, Albumin - Lipid: Total Cholesterol, Triglycerides - Chất nền: Total and Direct Bilirubin (BT, BD), Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
4 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng được sử dụng để theo dõi độ chính xác và độ tin cậy của các phương pháp và chất phân tích được chỉ định: - Enzyme: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), total (PAT) và tuyến tiền liệt (PAP) acid Phosphatases, Lactate dehydrogenase (LDH), Creatine Kinase (CK), Lipase pancreatic. - Chất điện giải: Calcium, Chlorides, Iron, TIBC, UIBC, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium. - Protein: Total Protein, Albumin - Lipid: Total Cholesterol, Triglycerides - Chất nền: Total and Direct Bilirubin (BT, BD), Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
5 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa dùng cho Máy phân tích sinh hoá lâm sàng. Thành phần: Thuốc thử R1 (Alkaline đệm pH 11.0, Chất bảo quản). Hộp gồm 2 lọ 250ml. | ml | 1000
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 22 thông số huyết học | Thể tích hoá chất 1 pack 6400 ml cho 1200 tests Thành phần bao gồm: - Dung dịch pha loãng (iDil2): Sodium Chloride < 1.6 %; Chất đệm < 1.1 %; Chất ổn định < 1 %; Chất bảo quản < 0.7 % - Dung dịch ly giải (iLyse2): Sodium Chloride < 2 %;Chất đệm < 1 %; Chất ổn định < 0.5 %; Chất bảo quản < 0.5 %; Chất hoạt hoá bề mặt < 3 % Thân thiện với môi trường, không chứa azide, không chứa các thành phần độc hại. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 32000
7 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học 3 thành phần mức thường | Sử dụng trong kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức thường Bảo quản: 2 - 8 độ C, ổn định 14 ngày khi mở ống Quy cách: Ống / 2,5 ml Tiêu chuẩn: ISO 13485 | ml | 5
8 | Mask phun khí dung người lớn | Mask thở Oxy làm bằng vật liệu vinyl sạch, mềm, đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân khi sử dụng. - Điều chỉnh chốt clip ở mũi bảo đảm sự thoải mái nhất cho bệnh nhân (Cũng có sẵn mask không có chốt clip ở mũi) - Quy cách: Thùng/ 50 cái - Công dụng: dụng cụ giúp thở oxy bằng mask chụp - Size có sẵn: S, M, L, XL. Được đóng gói riêng lẽ trong từng túi. | cái | 150
9 | Dây nối bơm tiêm điện | Chất liệu nhựa y tế trong suốt, dễ dàng theo dõi dòng chảy dịch truyền. Chịu được áp lực dùng trong máy bơm tiêm điện. Kích thước: ≥140cm. | sợi | 50
10 | Ống bơm tiêm điện | Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene và chất làm trơn từ cao su tổng hợp, Màu trong suốt, Thể tích: 50ml, Đường kính bơm: 30.91 mm, Vạch chia màu đen, giúp dễ đọc, Đầu khóa Luerlock, Không kim, Dùng cho máy bơm tiêm điện, Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại | cái | 50
11 | Chỉ nylon + kim tam giác 3-0 | CARELON là chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6\6.6. Chỉ được nhuộm màu xanh ( FDA FD&C Blue No.2) hoặc màu đen ( Logwood extract ) Đặc tính kỹ thuật: Sợi CARELON tròn đều, co dãn tốt, mềm dẻo, dễ uốn, dễ thắt nút. Lực căng khi thắt nút cao, vượt yêu cầu Dược Điền Mỹ ( USP ). Kim thép không gỉ series 300 phủ silicon ( đối với chỉ liền kim ). Thao tác thuận lợi, xuyên qua mô dễ dàng. Giữ vết khâu an toàn, không có hiện tượng mao dẫn, ít gây kích ứng mô | tép | 240
12 | Nhiệt kế thuỷ ngân | Hộp 1 cái | cây | 30
13 | Airway 3 | Chất liệu nhựa dẻo tốt, có độ cong tự nhiên theo cổ họng, trơn láng, đủ số. | cái | 30
14 | Nẹp Inselin 25cm | Chất liệu: hợp kim nhôm, hình chữ nhật được mài hai đầu, một bề mặt dán một lớp xốp mềm, thoáng khí; thanh nẹp thẳng dễ dàng uốn cong để giữ cố định. - Kích thước: 25 cm x 1,5 cm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương | cái | 20
15 | Băng bột bó 6 inch | Thạch cao 94%, gạc cotton, thời gian đông kết có thể sử dụng dưới 35 phút, bệnh nhân có thể di chuyển sau 30 phút. Kích thước: 15cm x 270cm | cuộn | 40
16 | Băng bột bó 4 inch | Kích thước: 10cm x 4.5m | cuộn | 60
17 | Bông y tế không thấm nước | Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. - Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. - Kết cấu mịn màng và mềm mại. - Không thấm nước. | cuộn | 30
18 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy in kết quả điện tâm đồ kích cỡ: 63mm x 30m | cuộn | 50
19 | Hexanios | THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT DIỆT KHUẨN: Didecyldimethylammonium chloride 6.5%w/w Chlorhexidine Digluconate 0.074%w/w ĐẶC ĐIỂM VI SINH: Diệt vi khuẩn trong 5 phút ở nồng độ 0,5%, có tác dụng diệt MdRB trong thời gian 15 phút 0,5%. Có tác dụng trên HIV-1, PRV (virus HIV), BVDV (virus viên gan C), Vaccinia virus, virus Herpes trong thời gian 5 phút, 0,5%. | lít | 12
20 | Gel siêu âm | Thành phần: Hydro ehthyl Cellulo 2%; Carbomer 1%; Methyl Paraben 0,2%; Propyl Paraben 0,02%; PEG 400 1%; Glycerin 0,5%; Nước tinh khiết hoặc tương đương Bình ≥ 5 lít | bình | 10
Tổng cộng: 20 khoản
Note on C7: Ghi rõ tiêu chí kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị, nêu rõ tiêu chí ISO, CE, FDA. Các trường hợp sử dụng tương thích cho thiết bị thì nêu rõ "Sử dụng tương thích cho máy…….."