## Sheet1
SỞ Y TẾ TÂY NINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GÒ DẦU |  | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Gò Dầu, ngày tháng năm 2025
DANH MỤC
MUA SẮM VTYT - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM KHÁM DỊCH VỤ TẠI TTYT GÒ DẦU NĂM 2025
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HOÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG/ KHỐI LƯỢNG
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng UREA/BUN-UV | Hoá chất để xác định định lượng ure trong huyết thanh và huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải tuyến tính: từ 11 đến 250 mg/dL. Giới hạn phát hiện: khoảng 1.7 mg/dL. Độ nhạy phân tích: khoảng 0.0012 abs/phút cho 1 mg/dL. C.V% độ lặp lại ≤ 3.5 % C.V% độ tái lặp ≤ 3.3 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 600
2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CREATININ | Hoá chất để xác định định lượng creatinin trong huyết thanh và huyết tương hoặc nước tiểu người. Dải tuyến tính: từ 22 đến 1328 µmol/L (15 mg/dL). Giới hạn phát hiện: 4.4 µmol/L (0.05 mg/dL). Độ nhạy tính toán: khoảng 0.018 abs/120 giây cho 1 mg/dL (88.5 µmol/L). C.V% độ lặp lại ≤ 1.8 % C.V% độ tái lặp ≤ 4.0 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 :2016 | ml | 600
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT/ASPARTATE AMINOTRANSFERASE | Hóa chất để xác định định lượng hoạt tính của Aspartate amino transferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người. Dải tuyến tính: từ 5 đến 310 IU/L Giới hạn phát hiện: khoảng 1.3 IU/L. Độ nhạy phân tích: khoảng 0.0063 abs/phút cho 10 IU/L. C.V% độ lặp lại ≤ 2.5. C.V% độ tái lặp ≤ 3.1. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 480
4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT /ALANINE AMINOTRANSFERASE | Hóa chất để xác định định lượng hoạt tính của Alanine amino transferase (ALT) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Dải tuyến tính: từ 17 đến 350 IU/L. Giới hạn phát hiện: khoảng 1.3 IU/L. Độ nhạy phân tích: khoảng 0.010 ΔAbs/phút cho 17 IU/L. C.V% độ lặp lại ≤ 1.91. C.V% độ tái lặp ≤ 2.7. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 480
5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ETHANOL/ ALCOL/Ethanol | Hóa chất để xác định định lượng alcohol trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Dải tuyến tính lên đến 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng 10 mg/dL. Độ nhạy cho 100 mg/dL: Khoảng 0.430 Abs. tại 340 nm. C.V% độ lặp lại ≤ 2.1. C.V% độ tái lặp ≤ 3.97. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 400
6 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm ammonia, ethanol, CO2 | ml | 25
7 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm ammonia, ethanol, CO2 level 1 | ml | 25
8 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm ammonia, ethanol, CO2 level 2 | ml | 35
9 | Anti A | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu A | ml | 2
10 | Anti AB | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu AB | ml | 2
11 | Anti B | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu B | ml | 2
12 | Anti D | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu D | ml | 2
13 | Dung dịch acid rửa máy | Dung dịch rửa dùng cho Máy phân tích sinh hoá lâm sàng. Thành phần: Thuốc thử R1 (Dung dịch axit đệm pH 2 ± 0.5). Hộp gồm 2 lọ 250ml. | ml | 250
14 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn phù hợp dùng cho phân tích sinh hoá lâm sàng sau: - Enzymes: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, CK NAC, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), LDH. - Chất điện giải: Calcium, Chloride, Iron, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium - Protein: Total protein, Albumin. - Lipids: Total Cholesterol, Triglycerides. - Chất nền: Bilirubin, Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
15 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng được sử dụng để theo dõi độ chính xác và độ tin cậy của các phương pháp và chất phân tích được chỉ định: - Enzyme: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), total (PAT) và tuyến tiền liệt (PAP) acid Phosphatases, Lactate dehydrogenase (LDH), Creatine Kinase (CK), Lipase pancreatic. - Chất điện giải: Calcium, Chlorides, Iron, TIBC, UIBC, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium. - Protein: Total Protein, Albumin - Lipid: Total Cholesterol, Triglycerides - Chất nền: Total and Direct Bilirubin (BT, BD), Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
16 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng được sử dụng để theo dõi độ chính xác và độ tin cậy của các phương pháp và chất phân tích được chỉ định: - Enzyme: ALT (GPT), AST (GOT), Amylase, Gamma-GT, Alkaline Phosphatase (ALP), total (PAT) và tuyến tiền liệt (PAP) acid Phosphatases, Lactate dehydrogenase (LDH), Creatine Kinase (CK), Lipase pancreatic. - Chất điện giải: Calcium, Chlorides, Iron, TIBC, UIBC, Magnesium, Inorganic Phosphorus, Sodium, Kalium. - Protein: Total Protein, Albumin - Lipid: Total Cholesterol, Triglycerides - Chất nền: Total and Direct Bilirubin (BT, BD), Creatinine, Glucose, Urea, Uric acid. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ml | 5
17 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa dùng cho Máy phân tích sinh hoá lâm sàng. Thành phần: Thuốc thử R1 (Alkaline đệm pH 11.0, Chất bảo quản). Hộp gồm 2 lọ 250ml. | ml | 750
18 | Bơm tiêm 3cc kim 23G | Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (3ml) Tính năng kỹ thuật:Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không có chất gây sốt, được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 7200
19 | Ống nghiệm EDTA K2 7.2 mg nắp cao su | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su xanh dương, mous thấp Tính năng kỹ thuật: Thân ống nghiệm hình trụ đáy tròn được làm từ nhựa PP (Polypropylene), không màu, độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu, độ pH trung tính. Nắp cao su màu xanh | Ống | 7200
20 | Ống nghiệm Heparin 2ml | Ống nghiệm Heparin VMA 2ml Tính năng kỹ thuật: Thân ống nghiệm hình trụ đáy tròn được làm từ nhựa PP (Polypropylene), không màu, độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu, độ pH trung tính. Nắp màu đen | Ống | 5000
21 | Ống nghiệm EDTA 2ml | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml Tính năng kỹ thuật: Thân ống nghiệm hình trụ đáy tròn được làm từ nhựa PP (Polypropylene), không màu, độ nhẵn và trơn láng cao chống sự bám dính của mẫu, độ pH trung tính. Nắp màu xanh | Ống | 2400
22 | Test thử ma túy Multi Drug 5 in 1 | Phát hiện các chất gây nghiện: Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Morphine/Opiates (MOP/OPI), 6-Monoacetylmorphine (Heroin 6- MAM) và Codeine (COD). TCCL: ISO 13485, CE. | test | 300
Tổng cộng: 22 khoản
Note on C10: Ghi rõ tiêu chí kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị, nêu rõ tiêu chí ISO, CE, FDA. Các trường hợp sử dụng tương thích cho thiết bị thì nêu rõ "Sử dụng tương thích cho máy…….."