## Sheet1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC
MUA SẮM VẬT TƯ - HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO PHỤC VỤ BỆNH NHÂN NĂM 2025
Stt | Tên Hàng | Tính năng kỷ thuật | ĐVT | số lượng | ghi chú
1 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid hoặc tương đương | Dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, dùng được cho các dòng máy chạy thận khác nhau. Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc bicarbonate | can/10 lít | 2340
2 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat hoặc tương đương | Dùng cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, dùng được cho các dòng máy chạy thận khác nhau. Tương thích tỷ lệ pha với dd đậm đặc acid | can/ 10 lít | 2800
3 | Dung dịch tiệt trùng, khử cặn Canxi dùng cho máy chạy thận nhân tạo Dialog+ | 1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút | can / 05 lít | 150
4 | Dung dịch làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo | - Thành phần chứa Peracetic acid 5%; Hydrogen Peroxide 25%, Acetic Acid: 9%, nước 61% - dùng khử trùng và làm sạch màng lọc thận nhân tạo | can / 05 lít | 5
5 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | Chất liệu thép không gỉ , cánh xoay 360, chiều dài kim 25mm (±2.0mm), chiều dài dây dẫn 300mm (±20mm), đầu kim vát hình chữ V, đầu kim chạy thận nhân tạo, sắc nhọn, mặt sau ở đầu kim có lỗ oval, có kẹp khóa, có đầu nối Luer, thành kim siêu mỏng phủ silicone, chất liệu dây bằng nhựa PVC dài ≥ 30cm, tiệt trùng, size 16G, 17G. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | cái | 9400
6 | Bộ dây máu thận nhân tạo | Bao gồm 5 trong 1: dây chạy thận, dây truyền dịch, túi xả và 2 transducer. Đường kính trong và ngoài của bơm: 8.0 x 12.2mm, dung tích bầu 20ml. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | cái | 4700
7 | Bộ tiêm chích FAV | Bộ FAV M18 (4 khoản), VT gồm: 1.Gạc phẫu thuật không dệt 7.5 x 7.5cm x 6 lớp (4 cái); 2. Gạc lót đốc kim 3.5 x 5cm x 4 lớp (2 cái); 3. Khăn đặt phẫu thuật 38 x 45cm DP6 (1 cái); 4.Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 60 lớp (2 cái/gói). Tiệt trùng EO | bộ | 4700
8 | Quả lọc thận Low Flu 1,6m2 | - Low flux - Chất liệu màng: Helixone® - Diện tích màng: 1,6m2 - Chất liệu vỏ bọc: polypropylene - Độ dày thành sợi/đường kính sợi (micromet): 35/185 - Thể tích mồi: 95ml - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Urea 261, Creatinin 231, Phosphate: 210, Vitamin B12: 138 - Hệ số siêu lọc: 14 (ml/h x mmHg) - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước Inline steam | cái | 900
9 | Que test nồng độ | Thử nồng độ axit peracetic ( bảo quản quả lọc thận ) | Lọ/ 100 test | 5
10 | Que test tồn dư | Thử nồng độ tồn dư trong quả lọc ( trước chạy thận) | Lọ/ 100 test | 5
11 | Que test độ cứng nước (water hardness test ) | Kiểm tra độ cứng của nước dựa vào CaCO3, nhúng 1 giây và đọc kết quả trong 10 giây với độ nhạy cao hầu hết các giải thử : 0, 10, 25, 50 và 120 ppm | Lọ/ 50 test | 5
12 | Que test hàm lượng Clor trong nước | Phát hiện nồng độ clo dư trong nước chạy thận/nước xả rửa khử trùng từ Clo hoặc các chất có chứa Clo theo khuyến cáo dưới 0.5ppm của AAMI. Kết quả kiểm tra không bị ảnh hưởng bỡi các thành phần của nước thông thường. Phương pháp kiểm tra định tính chắc chắn dương tính và phương pháp bán định lượng kết quả trong 30 giây. | Lọ/ 100 test | 5
13 | Nút nhựa đậy màng lọc | Nút nhựa đậy màng lọc, đùng đậy kín 2 đầu quả lọc, tránh rò rĩ dung dịch ra ngoài. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc FDA | cái | 2000