## DMVT HC
SỞ Y TẾ TÂY NINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT HUYỆN GÒ DẦU |  | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
DANH MỤC VTYT, HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM KHÁM NVQS NĂM 2024
(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng KHKT ngày 08 tháng 10 năm 2024)
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT TỐI THIỂU HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG | Quy cách | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG
Lô 1: VẬT TƯ TIÊU HAO - SINH PHẨM
1 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm 5ml, kim 23G Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. |  | cái | 1200
2 | Ống nghiệm EDTA K2 7.2 mg nắp cao su | Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xanh đen. Hóa chất bên trong là EDTA K2 kháng đông cho 2ml máu. | Lốc 100 ống | ống | 600
3 | Ống Heparin 2ml | Ống nghiệm Heparin 2ml , mous thấp Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. TC: CE | Lốc 100 ống | ống | 600
4 | HBsAg Test nhanh | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9%. | Hộp 50 test | test | 300
5 | Anti HCV | Định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người |  | test | 300
6 | HIV test nhanh | Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương hay máu toàn phần người. Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 99.75% Độ ổn định kết quả: 60 phút | Hộp 50 test | test | 300
7 | Test thử ma túy Multi Drug 4 in 1 (Morphine, Amphetamin, Metamphetamin, Marijuana) | Phát hiện định tính sự có mặt của các chất gây nghiện 4 loại ma túy có trong nước tiểu ở người. Độ nhạy: 99.8%. Độ đặc hiệu: 99.6%. | Hộp 15 test | test | 400
8 | Test nước tiểu 10 thông số | Phương pháp đo: Bằng mắt Ký hiệu và các thông số: Glucose, pH, Protein(GLU/pH,PRO), Nit, Leu, Uro,Blo,SG,Ket,Bil.Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FDA | Hộp 100 test | test | 500
9 | Giấy in khúc xạ mắt | Kích thước 5,7cm (k57x30,k57x38,k57x45). Đường kính cuộn 45mm |  | cuồn | 20
10 | Giấy đo điện tim 3 cần 63mmx30m | Kích thước 63 mm x30m |  | cuồn | 20
11 | Phim khô X-Quang kích thước 20cmx25cm | kích thước 20cmx25cm | Hộp 100 tấm | tấm | 1000
12 | Máy đo huyết áp cơ có ống nghe | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 -300mmHg. Độ chính xác ±3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. Tai nghe có độ khuếch đại lớn, nghe êm, không đau tai. |  | bộ | 4
13 | Đè lưỡi gỗ | Kích thước 150x20mmm | Hộp 100 que | cái | 1000
14 | Găng tay y tế Có bột | Găng tay cao su thiên nhiên, có bột, chiều dài tối thiểu 240mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  | đôi | 5000
15 | Anti A | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu A | lọ 10 ml | lọ | 2
16 | Anti AB | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu AB | lọ 10 ml | lọ | 2
17 | Anti B | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu B | lọ 10 ml | lọ | 2
18 | Anti D | Sinh phẩm dùng xác định nhóm máu D | lọ 10 ml | lọ | 2
Tổng cộng: 18 khoản
Lô 2: HÓA CHẤT SINH HÓA
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GLUCOSE | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Glucose; phương pháp đo PROD/POD; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 0.06 - 33.3 mmol/L ; Thành phần thuốc thử R1: N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS) R2: Pyranose oxidase (PROD), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 |  | ml | 600
2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng UREA/BUN-UV | Hóa chất xét nghiệm Định lượng URE (Bun); phương pháp đo Urease/GLDH; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.36 - 71.42 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Glutamate dehydrogenase (GLDH); α-Ketoglutaric acid (α-KG); β-Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced form) sodium (β-NADPH) R2: Urease; α-Ketoglutaric acid (α-KG); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 |  | ml | 600
3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CREATININ | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic); phương pháp đo SOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 8.84 - 8840 µmol/L. ; Thành phần thuốc thử R1: Creatinase, Sarcosine oxidase, (SROD)N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilie sodium salt (TOOS) R2: Creatininase (CRN), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 |  | ml | 600
4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT/ASPARTATE AMINOTRANSFERASE | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AST/GOT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 5~1000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-Aspartic acid; NADH; malate dehydrogenase (MDH) R2: L-Aspartic acid; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 |  | ml | 600
5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT /ALANINE AMINOTRANSFERASE | Hóa chất xét nghiệm Định lượng ALT/GPT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-alanine; NADH; LDH R2: L-alanine; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016 |  | ml | 600
6 | Dung dịch acid rửa máy | Dung dịch acid sử dụng để tẩy rửa thiết bị; thành phần dung dịch Noniocic Surfactant, others |  | ml | 500
7 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm thường quy: Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT); Thận (Urea, Creatinine), Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric);. Được điều chế từ huyết thanh người ổn định và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu |  | ml | 10
8 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 1 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline |  | ml | 10
9 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn mức 2 được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline |  | ml | 10
Tổng cộng: 09 khoản
Note on B7: Nêu tên hàng hoá, hạn chế nêu các tên thương mại, chỉ nêu tên chung của sản phẩm. Ví dụ: kim luồn có cánh, có cổng số….
Note on C7: Ghi rõ tiêu chí kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại đơn vị, nêu rõ tiêu chí ISO, CE, FDA. Các trường hợp sử dụng tương thích cho thiết bị thì nêu rõ "Sử dụng tương thích cho máy…….."